## Temp
Temperatur (°C)
En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre.
Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.
Därför bör man spara träd och buskar utmed ett vattendrag, åtminstone på den södra sidan.
Vattendrag | Nr | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-12-01
Segesholmsån | SE2 | 1.5 | 9.4 | 9.9 | 13.1 | 14.6 | 13.6 | 10.2 | 10.2 | 5.6 | Vid väg 19
Segesholmsån | SE6 | 2013-04-01: 8.9; 2013-10-01: 10.1 | S Gaddaröd
Julebodaån | JU2 | 1.3 | 11.4 | 12.1 | 14.2 | 14.9 | 13.9 | 10 | 11.2 | 5.1 | Uppstr Maglehem ARV
Julebodaån | JU5 | 2013-04-01: 6.9; 2013-10-01: 10.2 | Biflöde vid Myrestad
Verkaån | VE7 | 1.1 | 10.2 | 11 | 13.8 | 14.5 | 13.4 | 9.9 | 10.1 | 5 | Uppströms Brösarps ARV
Verkaån | VE10 | 2013-04-01: 9.1; 2013-10-01: 10.3 | Biflöde från Eljaröds ARV
Verkaån | VE16 | 0.3 | 8.5 | 9.4 | 12.9 | 14.9 | 13.2 | 8.2 | 10.1 | 5.2 | SO Önneköp
Verkaån | VE19 | 0.2 | 12.2 | 11.2 | 16.1 | 16.6 | 15.2 | 9.5 | 10.4 | 4.3 | Biflöde från Christinehof
Verkaån | VE20 | 0 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 13.9 | 12.5 | 6.9 | 9.6 | 4.8 | Uppströms Illstorp
Klammersbäck | KL3 | 2013-04-01: 10.1; 2013-10-01: 10.6 | Vid väg 9
Mölleån | MÖ1 | 2013-04-01: 9.5; 2013-10-01: 10.8 | Vid väg 9
Rörums norra å | RN3 | 2013-04-01: 9.5; 2013-10-01: 10.7 | Vid väg 9
Rörums södra å | RS1 | 2013-04-01: 9.9; 2013-10-01: 10.7 | Rödingsborg
Tommarpsån | TO2 | 1.1 | 10.8 | 10.8 | 15.9 | 17.5 | 16.5 | 10.7 | 11.1 | 5.4 | Hamnabro
Tommarpsån | TO8 | 2013-04-01: 9.7; 2013-10-01: 11.3 | Biflöde nedstr Vallagården
Tommarpsån | TO10 | 0.7 | 11 | 11.6 | 18.2 | 18.9 | 17.1 | 11.1 | 11.5 | 4.9 | Komstadmölla
Tommarpsån | TO13 | 2013-04-01: 8.6; 2013-10-01: 11.1 | Listarumsån
Tommarpsån | TO14 | 2013-04-01: 9.5; 2013-10-01: 11.4 | Högvalla
Kvarnbybäcken | KV1 | 2013-04-01: 9.1; 2013-10-01: 11.2 | Bro i Skillinge

## Kond
Konduktivitet (mS/m)
Konduktiviteten är ett mått på mängden salter i vattnet, och är ett indirekt mått på förorening.
Därför är det bra med en låg konduktivitet, det visar på ett rent vatten.
Men en hög konduktivitet kan vara naturlig i ett kalkrikt vattendrag.
Vattendrag | Nr | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-12-01
Segesholmsån | SE2 | 31 | 23 | 37 | 37 | 36 | 39 | 40 | 37 | 30 | Vid väg 19
Segesholmsån | SE6 | 2013-04-01: 14; 2013-10-01: 27 | S Gaddaröd
Julebodaån | JU2 | 31 | 26 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 33 | 33 | Uppstr Maglehem ARV
Julebodaån | JU5 | 2013-04-01: 27; 2013-10-01: 31 | Biflöde vid Myrestad
Verkaån | VE7 | 28 | 23 | 32 | 36 | 37 | 37 | 36 | 33 | 30 | Uppströms Brösarps ARV
Verkaån | VE10 | 2013-04-01: 18; 2013-10-01: 24 | Biflöde från Eljaröds ARV
Verkaån | VE16 | 28 | 25 | 32 | 38 | 38 | 38 | 41 | 31 | 32 | SO Önneköp
Verkaån | VE19 | 22 | 17 | 21 | 26 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | Biflöde från Christinehof
Verkaån | VE20 | 17 | 13 | 22 | 29 | 29 | 26 | 26 | 19 | 18 | Uppströms Illstorp
Klammersbäck | KL3 | 2013-04-01: 18; 2013-10-01: 29 | Vid väg 9
Mölleån | MÖ1 | 2013-04-01: 25; 2013-10-01: 38 | Vid väg 9
Rörums norra å | RN3 | 2013-04-01: 29; 2013-10-01: 41 | Vid väg 9
Rörums södra å | RS1 | 2013-04-01: 25; 2013-10-01: 38 | Rödingsborg
Tommarpsån | TO2 | 53 | 42 | 53 | 58 | 59 | 62 | 58 | 54 | 58 | Hamnabro
Tommarpsån | TO8 | 2013-04-01: 68; 2013-10-01: 36 | Biflöde nedstr Vallagården
Tommarpsån | TO10 | 37 | 31 | 38 | 42 | 42 | 47 | 46 | 54 | 41 | Komstadmölla
Tommarpsån | TO13 | 2013-04-01: 39; 2013-10-01: 50 | Listarumsån
Tommarpsån | TO14 | 2013-04-01: 27; 2013-10-01: 46 | Högvalla
Kvarnbybäcken | KV1 | 2013-04-01: 74; 2013-10-01: 67 | Bro i Skillinge

## Turb
Turbiditet (FNU)
Turbiditeten visar hur grumligt vattnet är. Ju mer partiklar, desto högre turbidet.
Därför är det bra med en låg turbiditet, det visar på ett rent och klart vatten.
Hög turbiditet kan det det ofta bli vid häftiga regn och snösmältning på grund av erosion av strandbrinkar mm.
Vattendrag | Nr | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-12-01
Segesholmsån | SE2 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 0.35 | 0.23 | 0.73 | 0.71 | Vid väg 19
Segesholmsån | SE6 | 2013-04-01: 1.6; 2013-10-01: 3 | S Gaddaröd
Julebodaån | JU2 | 1.5 | 1.1 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.68 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | Uppstr Maglehem ARV
Julebodaån | JU5 | 2013-04-01: 1; 2013-10-01: 3.6 | Biflöde vid Myrestad
Verkaån | VE7 | 2.7 | 3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 8.7 | 3.8 | Uppströms Brösarps ARV
Verkaån | VE10 | 2013-04-01: 3.8; 2013-10-01: 6.5 | Biflöde från Eljaröds ARV
Verkaån | VE16 | 4.3 | 2.2 | 2 | 2.8 | 3 | 2 | 1.9 | 6.4 | 1.9 | SO Önneköp
Verkaån | VE19 | 6.5 | 13 | 9.2 | 17 | 14 | 17 | 9.6 | 7.7 | 5.7 | Biflöde från Christinehof
Verkaån | VE20 | 2.2 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | Uppströms Illstorp
Klammersbäck | KL3 | 2013-04-01: 3.4; 2013-10-01: 6.6 | Vid väg 9
Mölleån | MÖ1 | 2013-04-01: 2.3; 2013-10-01: 4.4 | Vid väg 9
Rörums norra å | RN3 | 2013-04-01: 27; 2013-10-01: 4.7 | Vid väg 9
Rörums södra å | RS1 | 2013-04-01: 2.7; 2013-10-01: 2.9 | Rödingsborg
Tommarpsån | TO2 | 4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 5.1 | 2.7 | Hamnabro
Tommarpsån | TO8 | 2013-04-01: 1.7; 2013-10-01: 5.2 | Biflöde nedstr Vallagården
Tommarpsån | TO10 | 5.3 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2 | 4.8 | 3.6 | Komstadmölla
Tommarpsån | TO13 | 2013-04-01: 1.5; 2013-10-01: 3.9 | Listarumsån
Tommarpsån | TO14 | 2013-04-01: 3.8; 2013-10-01: 3.2 | Högvalla
Kvarnbybäcken | KV1 | 2013-04-01: 1.5; 2013-10-01: 4.6 | Bro i Skillinge
för att få 57 rader

## Abs
Absorbans
Absorbans är ett mått på vattnets färg. Man mäter filtrerat vatten vid våglängden 420 nm.
Det är oftast bra med en låg vattenfärg, det visar att vattnet är klart och inte innehåller för mycket humus.
Hög vattenfärg blir det ofta när vattnet kommer från skogar och mossar.
Vattendrag | Nr | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-12-01
Segesholmsån | SE2 | 0.072 | 0.137 | 0.041 | 0.039 | 0.042 | 0.022 | 0.022 | 0.058 | 0.099 | Vid väg 19
Julebodaån | JU2 | 0.074 | 0.112 | 0.068 | 0.06 | 0.057 | 0.057 | 0.049 | 0.164 | 0.085 | Uppstr Maglehem ARV
Verkaån | VE7 | 0.122 | 0.208 | 0.101 | 0.07 | 0.076 | 0.082 | 0.077 | 0.193 | 0.159 | Uppströms Brösarps ARV
Verkaån | VE16 | 0.224 | 0.283 | 0.209 | 0.167 | 0.184 | 0.121 | 0.091 | 0.232 | 0.233 | SO Önneköp
Verkaån | VE19 | 0.196 | 0.281 | 0.435 | 0.661 | 0.599 | 0.693 | 0.273 | 0.216 | 0.227 | Biflöde från Christinehof
Verkaån | VE20 | 0.385 | 0.693 | 0.28 | 0.131 | 0.145 | 0.188 | 0.168 | 0.506 | 0.508 | Uppströms Illstorp
Tommarpsån | TO2 | 0.047 | 0.077 | 0.062 | 0.063 | 0.057 | 0.05 | 0.054 | 0.066 | 0.049 | Hamnabro
Tommarpsån | TO10 | 0.08 | 0.106 | 0.093 | 0.089 | 0.081 | 0.088 | 0.064 | 0.095 | 0.07 | Komstadmölla
för att få 57 rader

## TOC
TOC (mg/l), totalt organiskt kol
Halten TOC visar hur mycket organiska ämnen det finns i vattnet.
Det är bra med låga halter TOC, det visar på ett rent och syrerikt vattendrag.
Höga halter TOC riskerar att skapa syrebrist när de organiska ämnena bryts ner.
Vattendrag | Nr | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-12-01
Segesholmsån | SE2 | 6.3 | 7.7 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 3 | 2.9 | 3.9 | 7.4 | Vid väg 19
Julebodaån | JU2 | 7.3 | 8 | 6.9 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 10 | 7.1 | Uppstr Maglehem ARV
Verkaån | VE7 | 8.9 | 11 | 7.4 | 5 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 11 | 10 | Uppströms Brösarps ARV
Verkaån | VE16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7.8 | 8.5 | 14 | 13 | SO Önneköp
Verkaån | VE19 | 12 | 14 | 19 | 26 | 22 | 26 | 19 | 17 | 12 | Biflöde från Christinehof
Verkaån | VE20 | 19 | 28 | 14 | 7.8 | 8.2 | 9.6 | 9.3 | 27 | 25 | Uppströms Illstorp
Tommarpsån | TO2 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 5.2 | 5.6 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | Hamnabro
Tommarpsån | TO10 | 7.4 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 7.1 | Komstadmölla
för att få 57 rader

## Syre
Syre (mg/l)
Syrehalten är viktig för allt liv i vattnet.
Syrehalten bör helst vara minst 7 mg/l.
Låga syrehalter kan det bli vid utsläpp av syretärande ämnen och vid låg vattenföring.
Vattendrag | Nr | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-12-01
Segesholmsån | SE2 | 13.2 | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 9.3 | 11.8 | Vid väg 19
Julebodaån | JU2 | 13.8 | 11.8 | 10.6 | 10 | 9.4 | 10.3 | 12.1 | 10.9 | 12.3 | Uppstr Maglehem ARV
Verkaån | VE7 | 13.3 | 10.9 | 9.8 | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 10.3 | 9.2 | 11.8 | Uppströms Brösarps ARV
Verkaån | VE16 | 13 | 11.3 | 8.7 | 8 | 7.7 | 7.9 | 9 | 7.7 | 10.3 | SO Önneköp
Verkaån | VE19 | 11.9 | 9.9 | 9.8 | 7.4 | 7.7 | 9.2 | 9.9 | 10.8 | 11.4 | Biflöde från Christinehof
Verkaån | VE20 | 13 | 10.7 | 10 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 10.8 | 8.7 | 10.6 | Uppströms Illstorp
Tommarpsån | TO2 | 13.7 | 13 | 10 | 9.4 | 8.7 | 9.6 | 11.4 | 9.9 | 12.1 | Hamnabro
Tommarpsån | TO10 | 13.5 | 12.1 | 9.5 | 9.7 | 8.7 | 9.9 | 12.3 | 9.3 | 11.7 | Komstadmölla
för att få 57 rader

## Kväve
Kväve, total halt (µg/l)
Halten kväve beror mest på läckage från åkermark och avloppsutsläpp.
Det är bra med en låg kvävehalt, men det är ovanligt i Skåne. Det mesta kvävet brukar vara i form av nitrat.
Kvävehalten kan variera under året efter nederbörd och jordbruksdrift.
Vattendrag | Nr | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-12-01
Segesholmsån | SE2 | 2500 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 | 1700 | 1800 | 1600 | 2400 | Vid väg 19
Segesholmsån | SE6 | 2013-04-01: 1700; 2013-10-01: 2400 | S Gaddaröd
Julebodaån | JU2 | 2600 | 2000 | 1500 | 1500 | 1300 | 960 | 970 | 1900 | 3200 | Uppstr Maglehem ARV
Julebodaån | JU5 | 2013-04-01: 3200; 2013-10-01: 2900 | Biflöde vid Myrestad
Verkaån | VE7 | 2300 | 2100 | 1500 | 1500 | 1600 | 1300 | 1300 | 1200 | 2600 | Uppströms Brösarps ARV
Verkaån | VE10 | 2013-04-01: 1600; 2013-10-01: 2500 | Biflöde från Eljaröds ARV
Verkaån | VE16 | 3400 | 3000 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 | 2100 | 4300 | 3900 | SO Önneköp
Verkaån | VE19 | 2100 | 2000 | 1500 | 2200 | 2000 | 2000 | 1700 | 1500 | 1600 | Biflöde från Christinehof
Verkaån | VE20 | 1300 | 2100 | 1100 | 810 | 790 | 710 | 650 | 1900 | 1500 | Uppströms Illstorp
Klammersbäck | KL3 | 2013-04-01: 2900; 2013-10-01: 4300 | Vid väg 9
Mölleån | MÖ1 | 2013-04-01: 3800; 2013-10-01: 5300 | Vid väg 9
Rörums norra å | RN3 | 2013-04-01: 4000; 2013-10-01: 6600 | Vid väg 9
Rörums södra å | RS1 | 2013-04-01: 2700; 2013-10-01: 2100 | Rödingsborg
Tommarpsån | TO2 | 5700 | 3900 | 3400 | 3300 | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | 7000 | Hamnabro
Tommarpsån | TO8 | 2013-04-01: 3800; 2013-10-01: 2200 | Biflöde nedstr Vallagården
Tommarpsån | TO10 | 3400 | 2900 | 2100 | 1900 | 1700 | 1800 | 1300 | 2700 | 3900 | Komstadmölla
Tommarpsån | TO13 | 2013-04-01: 1800; 2013-10-01: 2900 | Listarumsån
Tommarpsån | TO14 | 2013-04-01: 2800; 2013-10-01: 1000 | Högvalla
Kvarnbybäcken | KV1 | 2013-04-01: 4900; 2013-10-01: 2800 | Bro i Skillinge
för att få 57 rader

## Fosfor
Fosfor, total halt (µg/l)
Halten fosfor beror mest på läckage från åkermark och avloppsutsläpp.
Det är bra med en låg fosforhalt, men det är ovanligt i Skåne.
Fosforhalten kan variera under året efter nederbörd och jordbruksdrift.
Vattendrag | Nr | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-12-01
Segesholmsån | SE2 | 29 | 30 | 21 | 52 | 48 | 38 | 33 | 29 | 49 | Vid väg 19
Segesholmsån | SE6 | 2013-04-01: 25; 2013-10-01: 70 | S Gaddaröd
Julebodaån | JU2 | 31 | 13 | 24 | 66 | 54 | 40 | 27 | 37 | 35 | Uppstr Maglehem ARV
Julebodaån | JU5 | 2013-04-01: 28; 2013-10-01: 93 | Biflöde vid Myrestad
Verkaån | VE7 | 32 | 30 | 33 | 41 | 34 | 26 | 20 | 85 | 40 | Uppströms Brösarps ARV
Verkaån | VE10 | 2013-04-01: 54; 2013-10-01: 93 | Biflöde från Eljaröds ARV
Verkaån | VE16 | 57 | 47 | 47 | 110 | 100 | 60 | 95 | 200 | 45 | SO Önneköp
Verkaån | VE19 | 43 | 100 | 120 | 150 | 160 | 120 | 75 | 86 | 43 | Biflöde från Christinehof
Verkaån | VE20 | 32 | 44 | 57 | 60 | 45 | 41 | 33 | 67 | 40 | Uppströms Illstorp
Klammersbäck | KL3 | 2013-04-01: 45; 2013-10-01: 140 | Vid väg 9
Mölleån | MÖ1 | 2013-04-01: 46; 2013-10-01: 130 | Vid väg 9
Rörums norra å | RN3 | 2013-04-01: 170; 2013-10-01: 150 | Vid väg 9
Rörums södra å | RS1 | 2013-04-01: 30; 2013-10-01: 66 | Rödingsborg
Tommarpsån | TO2 | 48 | 28 | 38 | 89 | 73 | 55 | 94 | 160 | 54 | Hamnabro
Tommarpsån | TO8 | 2013-04-01: 33; 2013-10-01: 180 | Biflöde nedstr Vallagården
Tommarpsån | TO10 | 38 | 28 | 46 | 63 | 55 | 56 | 36 | 100 | 41 | Komstadmölla
Tommarpsån | TO13 | 2013-04-01: 26; 2013-10-01: 130 | Listarumsån
Tommarpsån | TO14 | 2013-04-01: 27; 2013-10-01: 62 | Högvalla
Kvarnbybäcken | KV1 | 2013-04-01: 21; 2013-10-01: 110 | Bro i Skillinge
för att få 57 rader

## Datum
Provtagningsdatum:
Februari | 2013-02-13
April | 2013-04-18
Maj | 2013-05-14
Juni | 2013-06-12
Juli | 2013-07-10
Augusti | 2013-08-15
September | 2013-09-20
Oktober | 2013-10-14
December | 2013-12-19

## Anmärkningar
Anmärkningar:
Januari:
Provtagares kommentar: Väder; omväxlande sol/moln -4 till +1°C. Ca 1 dm snö föll under gårdagen.
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 300
JU2 | 300
VE7 | 3500
VE16 | 150
VE19 | 80
VE20 | 70
TO2 | 2500
TO10 | 800
April:
Provtagares kommentar: Väder: sol, 17°C, blåsigt ca 10 m/s. Varmt de senaste dagarna, ingen nederbörd.
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 500
JU2 | 300
VE7 | 6000
VE16 | 100
VE19 | 80
VE20 | 100
TO2 | 2500
TO10 | 1000
JU5 | 40
SE6 | 100
VE10 | 100
KL3 | 30
MO1 | 80
RN3 | 80
Maj:
Provtagares kommentar: väder, 15°C, växlande molnighet, regn och sol. Har varit torrt på sistone, lågt flöde generellt.
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 300
JU2 | 40
VE7 | 50
VE16 | 1500
VE19 | 700
VE20 | 50
TO2 | 1500
TO10 | 300
Juni:
Provtagarens kommentar: Väder: Soligt och varmt ( 20-25 C) den senaste veckan, någon skur men ingen större nederbördsmängd.
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 200
JU2 | 150
VE7 | 1000
VE16 | 20
VE19 | 25
VE20 | 25
TO2 | 700
TO10 | 400
Juli:
Provtagares kommentar: Väder: 16-20°C, växlande molnighet. Blåsigt, ca 8 m/s. Inget regn de senaste dagarna
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 70
JU2 | 50
VE7 | 400
VE16 | 10
VE19 | 10
VE20 | 15
TO2 | 300
TO10 | 100
Augusti:
Provtagares kommentar: Väder: Torrt en längre tid, de senaster dagarna skurar. Idag uppehåll, +18°C, ca 5 m/s.
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 75
JU2 | 30
VE7 | 500
VE16 | 1
VE19 | 15
VE20 | 5
TO2 | 100
TO10 | 50
September:
Provtagares kommentar: Väder: 3-15°C, växlande molnighet, 2 m/s. Senaste dagarna skurar, dessförinnan soligt och torrt.
Ev. stillastående vid VE16, annars mkt lågt flöde.
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 75
JU2 | 30
VE7 | 700
VE16 | 1
VE19 | 15
VE20 | 7
TO2 | 200
TO10 | 60
Oktober:
Provtagares kommentar: Väder: 12°C Växlande moln, vind 3 m/s. De senaste dagarna har det varit mycket nederbörd efter mycket lång torr period (första höstregnet).
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 100
JU2 | 50
VE7 | 1200
VE16 | 30
VE19 | 40
VE20 | 40
TO2 | 400
TO10 | 100
SE6 | 50
JU5 | 20
VE10 | 50
KL3 | 15
MÖ1 | 50
RN3 | 50
RS1 | 100
TO8 | 15
TO13 | 65
TO14 | 100
KV1 | 40
December:
Provtagares kommentar: Väder: 5°C, mulet, skurar, vind 5 m/s. Regnigt de senaste dagarna.
Provpunkt: | Flöde:
SE2 | 200
JU2 | 120
VE7 | 1900
VE16 | 100
VE19 | 100
VE20 | 70
TO2 | 1500
TO10 | 600