## results
Ankomstdatum | Eurofins provnummer | Provpunkt | Absorbans i vatten 420 nm, filtrerat - Klar | Alkalinitet i vatten - Klar | Ammonium-kväve i recvatten µg/l - Klar | Fosfatfosfor i recipientvatten - Klar | Färg (410 nm) i vatten - Klar | Kalcium Ca i vatten, end surgjort - Klar | Klorid i vatten - Klar | Konduktivitet i vatten - Klar | Magnesium Mg i vatten, end surgjort - Klar | Nitrat+Nitrit-kväve i vatten - Klar | pH i vatten - Klar |  | Sulfat i vatten - Klar | Suspenderade ämnen i vatten - Klar | Syre i vatten, elektrod - Klar | Syremättnad i vatten (fältmätning) - Klar | TOC i vatten - Klar | Totalfosfor i vatten - Klar | Totalkväve i vatten, µg/l - Klar | Turbiditet i vatten - Klar | Vattenföring l/sek - Klar | Vattentemperatur - Klar | Väderlek vid provtagning - Klar
|  |  | Absorbans 420nm/5cm, filtrerat prov. - (A.U.) | Alkalinitet - (mekv/l) | Ammoniumkväve (NH4-N) - (µg/l) | Fosfatfosfor (PO4-P) - (µg/l) | Färg (410 nm) - (mg Pt/l) | Kalcium Ca (end surgjort) - (mg/l) | Klorid - (mg/l) | Konduktivitet - (mS/m) | Magnesium Mg (end surgjort) - (mg/l) | Nitrat+Nitrit nitrogen - (µg/l) | pH | Temperatur vid pH-mätning - (°C) | Sulfat - (mg/l) | Suspenderade ämnen - (mg/l) | Syre (O2) - (mg/l) | Syremättnad - (%) | TOC - (mg/l) | Fosfor P - (µg/l) | Total-kväve - (µg/l) | Turbiditet - (FNU) | Vattenföring - (l/sek) | Vattentemperatur vid provtagning - (°C) | Väderlek vid provtagningstillfället
2020-02-19 | 177-2020-02200048 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.077 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 12.4 | 98 | 8.1 | 52 | 8800 | 4.6 | 1550 | 5.4 | M
2020-02-19 | 177-2020-02200049 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.13 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 12 | 95 | 10 | 32 | 4700 | 5 | 1400 | 5.2
2020-02-19 | 177-2020-02200060 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.268 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 11.6 | 92 | 15 | 42 | 1900 | 7.7 | 140 | 4.7 | M
2020-02-19 | 177-2020-02200061 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.273 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 12.4 | 98 | 16 | 50 | 3100 | 5.4 | 2000 | 5 | M
2020-02-19 | 177-2020-02200062 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.192 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 12.5 | 98 | 12 | 41 | 2600 | 5 | 930 | 5.2 | M
2020-02-19 | 177-2020-02200063 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.342 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 11 | 88 | 76 | 52 | 3600 | 5.5 | 210 | 4.7 | M
2020-02-19 | 177-2020-02200064 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.155 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 12.7 | 100 | 11 | 36 | 3100 | 4.2 | 900 | 5.2 | M
2020-02-19 | 177-2020-02200065 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.875 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 10.9 | 87 | 39 | 83 | 2000 | 6.6 |  | 4.7 | M
2020-04-17 | 177-2020-04180074 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.042 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 11.8 | 94 | 6 | 12 | 2400 | 1 | 120 | 6.3
2020-04-17 | 177-2020-04180076 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.071 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 11.5 | 100 | 7.7 | 42 | 2900 | 5.1 | 160 | 9.7
2020-04-17 | 177-2020-04180077 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.059 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 12.5 | 107 | 7.4 | 11 | 2000 | 1.1 | 180 | 8.9 | Morgon 4 grader, dagen 12 grader,
2020-04-17 | 177-2020-04180084 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.041 | [6 empty] | 58 | [6 empty] | 12.5 | 103 | 6.1 | 24 | 5800 | 2.1 | 350 | 7.9
2020-04-17 | 177-2020-04180086 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.094 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 11.5 | 93 | 8.6 | 15 | 1700 | 3.2 | 500 | 6.6
2020-04-17 | 177-2020-04180087 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.268 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 11.3 | 94 | 16 | 69 | 790 | 11 | 40 | 7.4
2020-04-17 | 177-2020-04180089 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.217 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 11.6 | 90 | 14 | 54 | 3100 | 5.8 | 60 | 7.4
2020-04-17 | 177-2020-04180091 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.324 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 12.3 | 93 | 17 | 53 | 810 | 5.1 | 15 | 4.2
2020-05-27 | 177-2020-05280421 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.259 | 1.7 | 33 | 11 | 140 | 39 | 12 | 23 | 1.8 | 200 | 7.9 | 24.2 | 9.4 | 11 | 8.6 | 87 | 18 | 52 | 1200 | 9.7 |  | 16.5
2020-05-27 | 177-2020-05280432 | TO8, Tommarpsån, Biflöde från Hammenhög, vid | 0.016 | 4.5 | 11 | 4.8 | 14 | 130 | 28 | 74 | 8.5 | 7200 | 8.3 | 24.2 | 95 | 2 | 14.5 | 145 | < 2,0 | 8.5 | 7800 | 0.56 |  | 16.3
2020-05-27 | 177-2020-05280433 | TO14, Tommarpsån, Nedströms Smedstorps damm | 0.063 | 2.5 | 21 | 5.9 | 51 | 63 | 19 | 40 | 3.5 | 200 | 8.2 | 24 | 44 | 5.5 | 10.5 | 107 | 8.2 | 22 | 1300 | 4.1 |  | 17.4
2020-05-27 | 177-2020-05280434 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.056 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 11 | 96 | 5 | 37 | 1400 | 1.2 | 100 | 10.2
2020-05-27 | 177-2020-05280436 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.034 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 10 | 88 | 3.3 | 38 | 1900 | 0.6 | 85 | 10.8
2020-05-27 | 177-2020-05280437 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.059 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 9.9 | 98 | 5.9 | 30 | 1900 | 2 | 140 | 15.8
2020-05-27 | 177-2020-05280438 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.041 | [6 empty] | 59 | [6 empty] | 10.4 | 99 | 8.2 | 48 | 4200 | 2.9 | 350 | 14.4
2020-05-27 | 177-2020-05280439 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.186 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 10.1 | 108 | 12 | 42 | 2200 | 12 | 40 | 18.7
2020-05-27 | 177-2020-05280440 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.27 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 8.6 | 87 | 18 | 51 | 1200 | 11 | 35 | 16.5
2020-05-27 | 177-2020-05280441 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.057 | 2.8 | 13 | 13 | 48 | 71 | 18 | 43 | 3.8 | 1900 | 8.1 | 23.9 | 43 | 6.4 | 9.9 | 98 | 5.9 | 36 | 2500 | 3.9 |  | 15.8
2020-05-27 | 177-2020-05280442 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.317 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 10.1 | 95 | 16 | 54 | 830 | 9.4 | 12 | 13.2
2020-05-27 | 177-2020-05280444 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.091 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 10 | 88 | 9 | 29 | 1200 | 4.3 | 400 | 10.8
2020-05-27 | 177-2020-05280466 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.042 | 3.9 | 25 | 24 | 34 | 100 | 21 | 58 | 6 | 4000 | 8.2 | 24.3 | 58 | 8.1 | 10.4 | 99 | 4.6 | 43 | 4400 | 4.7 |  | 14.4
2020-05-27 | 177-2020-05280475 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.092 | 2.5 | 16 | 12 | 56 | 57 | 12 | 33 | 2.5 | 1200 | 8.1 | 24.2 | 24 | 11 | 10 | 88 | 8.8 | 26 | 1300 | 5.8 |  | 10.8
2020-05-27 | 177-2020-05280478 | VE1, Verkaån, Nedströms Brösarps ARV, närmre mynni | 0.069 | 2.7 | 12 | 12 | 34 | 63 | 13 | 36 | 2.6 | 1100 | 8.2 | 24.5 | 25 | 3.6 | 10.6 | 93 | 7.3 | 27 | 1400 | 2.4 |  | 10.8
2020-05-27 | 177-2020-05280480 | VE10, Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV | 0.101 | 1.4 | 24 | 19 | 39 | 35 | 11 | 23 | 2.4 | 950 | 8 | 24.3 | 25 | 11 | 10.5 | 101 | 5.7 | 37 | 1300 | 6.9 |  | 16.5
2020-05-27 | 177-2020-05280488 | OD1, Oderbäcken, Vid mynningen | 0.043 | 4.8 | 8.5 | 20 | 27 | 130 | 20 | 69 | 6.5 | 2500 | 8.4 | 24.4 | 91 | 23 | 10.8 | 97 | 9.2 | 39 | 2700 | 6 |  | 11.7
2020-05-27 | 177-2020-05280489 | KV1, Kvarbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge | 0.037 | 4.6 | < 3,0 | 2.4 | 25 | 150 | 28 | 80 | 9.8 | 3800 | 8.2 | 24.4 | 140 | 8 | 11.2 | 108 | 4.4 | 6.8 | 4000 | 2 |  | 14.6
2020-05-27 | 177-2020-05280490 | RS1, Rörums södra å, Rödingsborg, mynningen | 0.056 | 2.9 | 34 | 24 | 42 | 68 | 17 | 41 | 3.5 | 3200 | 8.1 | 24.3 | 22 | 11 | 10.6 | 96 | 5.1 | 61 | 3300 | 6.1 |  | 12.1
2020-05-27 | 177-2020-05280491 | RS2, Rörums södra å, längre uppströms | 0.097 | 1.8 | 14 | 11 | 50 | 42 | 17 | 29 | 2.8 | 2600 | 7.9 | 23.9 | 15 | 7.8 | 10 | 97 | 9.1 | 40 | 2800 | 4.4 |  | 14.4
2020-05-27 | 177-2020-05280492 | RN1, Rörums norra å, Skogsdala, P-plats 1 km uppst | 0.042 | 2.9 | 22 | 43 | 30 | 66 | 15 | 40 | 3.4 | 4200 | 8.3 | 24.4 | 24 | 8.3 | 10.9 | 98 | 2.7 | 65 | 4600 | 1.5 |  | 12
2020-05-27 | 177-2020-05280493 | RN3, Rörums norra å, Vid väg 9 | 0.043 | 2.7 | 25 | 49 | 43 | 62 | 15 | 39 | 3.4 | 5600 | 8.2 | 24.5 | 22 | 9.2 | 10.5 | 96 | 6 | 67 | 5600 | 2.8 |  | 12.2
2020-05-27 | 177-2020-05280494 | MÖ1, Mölleån, Vid väg 9 | 0.023 | 2.7 | 9.8 | 72 | 14 | 61 | 15 | 38 | 3.6 | 5300 | 8.2 | 24.6 | 19 | 4.4 | 11.1 | 100 | 4.7 | 80 | 5200 | 0.61 |  | 11.6
2020-05-27 | 177-2020-05280564 | KL1, Klammersbäck, Torup, vid väg Vitaby-Ravlunda | 0.061 | 1.7 | 13 | 27 | 43 | 37 | 10 | 25 | 2.4 | 3100 | 8 | 23.8 | 10 | 7 | 10.9 | 98 | 4.2 | 45 | 3200 | 4.1 |  | 11.5
2020-05-27 | 177-2020-05280565 | KL4, Klammersbäck, närmre mynningen, nedströms ren | 0.023 | 3.3 | 5.5 | 75 | 24 | 74 | 15 | 43 | 3.3 | 4000 | 8.2 | 23.8 | 21 | 18 | 10.8 | 95 | 2.9 | 110 | 4200 | 6.9 |  | 10.5
2020-05-27 | 177-2020-05280566 | JU0, Julebodaån, vid mynningen | 0.048 | 3.2 | 18 | 24 | 28 | 65 | 13 | 37 | 2.1 | 1500 | 8.1 | 24 | 15 | 7.3 | 10.6 | 93 | 4.5 | 36 | 1700 | 2.5 |  | 11.1
2020-05-27 | 177-2020-05280567 | JU1, Julebodaån, Blåherremölla | 0.053 | 3 | 23 | 19 | 28 | 64 | 12 | 36 | 2 | 1300 | 8.2 | 24.1 | 14 | 5.6 | 11.4 | 100 | 4.9 | 24 | 1400 | 2.2 |  | 10.7
2020-05-27 | 177-2020-05280568 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.056 | 2.9 | 5.7 | 16 | 29 | 63 | 10 | 35 | 2 | 1200 | 8.1 | 24 | 14 | 6.5 | 11 | 96 | 5.2 | 22 | 1200 | 3 |  | 10.2
2020-05-27 | 177-2020-05280569 | SE0, Segesholmsån, vid mynningen | 0.063 | 3.4 | 61 | 9.3 | 39 | 87 | 14 | 47 | 2.9 | 2300 | 7.9 | 24 | 48 | 3.9 | 9.2 | 80 | 6 | 17 | 2900 | 1.9 |  | 10.6
2020-05-27 | 177-2020-05280570 | SE1, Segesholmsån, Nedströms Degeberga ARV | 0.037 | 3.2 | 12 | 15 | 22 | 68 | 12 | 38 | 2.2 | 1700 | 8.2 | 23.9 | 15 | 5.9 | 10.8 | 95 | 3.7 | 19 | 1900 | 1.4 |  | 11.1
2020-05-27 | 177-2020-05280571 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.035 | 3.3 | 6.4 | 15 | 20 | 69 | 11 | 38 | 2.2 | 1800 | 8.1 | 23.8 | 15 | 3.8 | 10 | 88 | 3.4 | 55 | 1900 | 1.6 |  | 10.8
2020-06-12 | 177-2020-06130036 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.061 | 2.9 | 29 | 22 | 45 | 76 | 20 | 45 | 4.2 | 1700 | 8.1 | 22.7 | 44 | 3.9 | 8.9 | 87 | 6.2 | 39 | 2400 | 1.9 |  | 14.7
2020-06-12 | 177-2020-06130037 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.041 | 4.1 | 42 | 42 | 32 | 110 | 32 | 64 | 6.5 | 4400 | 8.2 | 22.7 | 59 | 7.7 | 9.3 | 90 | 4.4 | 58 | 4400 | 1.9 |  | 14.3
2020-06-12 | 177-2020-06130038 | TO14, Tommarpsån, Nedströms Smedstorps damm | 0.062 | 2.5 | 58 | 10 | 49 | 66 | 22 | 41 | 3.9 | 720 | 8.1 | 22.8 | 45 | 5.8 | 8.8 | 88 | 7.3 | 25 | 1200 | 2 |  | 15.9
2020-06-12 | 177-2020-06130043 | JU0, Julebodaån, vid mynningen | 0.046 | 3.2 | 36 | 33 | 25 | 70 | 13 | 38 | 2.2 | 1300 | 8.2 | 22.7 | 15 | 5.3 | 9.7 | 20 | 4.1 | 47 | 1500 | 1.1 |  | 12.8
2020-06-12 | 177-2020-06130045 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.047 | 3 | 21 | 23 | 25 | 64 | 11 | 35 | 2 | 1000 | 8.2 | 22.8 | 13 | 4.6 | 10.1 | 94 | 4.6 | 36 | 1200 | 0.66 |  | 12.5
2020-06-12 | 177-2020-06130046 | JU1, Julebodaån, Blåherremölla | 0.045 | 3.1 | 52 | 26 | 23 | 68 | 12 | 36 | 2.1 | 1100 | 8.2 | 22.8 | 14 | 6 | 10.4 | 97 | 4.4 | 39 | 1400 | 0.49 |  | 12.4
2020-06-12 | 177-2020-06130072 | RN1, Rörums norra å, Skogsdala, P-plats 1 km uppst | 0.031 | 3.1 | 26 | 47 | 27 | 74 | 16 | 42 | 3.8 | 4300 | 8.3 | 22.7 | 25 | 7.2 | 10 | 95 | 2.6 | 66 | 4300 | 1.4 |  | 13.3
2020-06-12 | 177-2020-06130073 | RS1, Rörums södra å, Rödingsborg, mynningen | 0.036 | 3.2 | 40 | 36 | 26 | 75 | 18 | 45 | 3.8 | 3500 | 8.2 | 22.7 | 29 | 9.2 | 9.8 | 90 | 3.6 | 53 | 4000 | 0.96 |  | 12.4
2020-06-12 | 177-2020-06130074 | RN3, Rörums norra å, Vid väg 9 | 0.036 | 2.8 | 28 | 66 | 42 | 70 | 15 | 40 | 3.7 | 5800 | 8.1 | 22.7 | 22 | 8.6 | 9.8 | 92 | 2.4 | 85 | 5600 | 2.9 |  | 13
2020-06-12 | 177-2020-06130075 | KL4, Klammersbäck, närmre mynningen, nedströms ren | 0.021 | 3.6 | 24 | 86 | 16 | 86 | 15 | 46 | 3.7 | 4100 | 8.2 | 22.7 | 24 | 9.9 | 10.1 | 93 | 2.4 | 98 | 4500 | 0.91 |  | 12.2
2020-06-12 | 177-2020-06130076 | KL1, Klammersbäck, Torup, vid väg Vitaby-Ravlunda | 0.045 | 2.3 | 19 | 43 | 31 | 55 | 11 | 32 | 2.8 | 4300 | 8.1 | 22.7 | 16 | 6.4 | 10.2 | 94 | 3.6 | 58 | 4400 | 2 |  | 11.9
2020-06-12 | 177-2020-06130078 | RS2, Rörums södra å, längre uppströms | 0.061 | 2 | 45 | 14 | 40 | 53 | 24 | 35 | 3.6 | 2900 | 7.8 | 22.7 | 21 | 8.4 | 9.1 | 85 | 5.4 | 38 | 3200 | 1.5 |  | 12.4
2020-06-12 | 177-2020-06130090 | SE1, Segesholmsån, Nedströms Degeberga ARV | 0.03 | 3.3 | 23 | 20 | 19 | 74 | 12 | 40 | 2.3 | 1700 | 8.2 | 22.7 | 16 | 5.7 | 9.9 | 92 | 6 | 32 | 1800 | 0.52 |  | 12.5
2020-06-12 | 177-2020-06130091 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.338 | 1.8 | 42 | 22 | 170 | 38 | 11 | 24 | 1.8 | 400 | 7.9 | 23 | 6.9 | 11 | 8.6 | 86 | 17 | 50 | 1300 | 6.6 |  | 15.2
2020-06-12 | 177-2020-06130092 | VE1, Verkaån, Nedströms Brösarps ARV, närmre mynni | 0.055 | 2.9 | 41 | 14 | 36 | 66 | 14 | 38 | 2.6 | 1200 | 8.1 | 22.7 | 26 | 3.9 | 9.7 | 88 | 4.2 | 31 | 1500 | 1.2 |  | 11.6
2020-06-12 | 177-2020-06130093 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.028 | 3.3 | 18 | 20 | 16 | 77 | 11 | 40 | 2.3 | 1700 | 8.1 | 22.7 | 16 | 6 | 9.2 | 86 | 3.3 | 31 | 1800 | 0.41 |  | 12.3
2020-06-12 | 177-2020-06130094 | SE0, Segesholmsån, vid mynningen | 0.055 | 3.4 | 84 | 14 | 36 | 86 | 14 | 47 | 2.9 | 1900 | 7.9 | 22.8 | 48 | 10 | 7.9 | 74 | 5.9 | 27 | 2100 | 1.2 |  | 12.8
2020-06-12 | 177-2020-06130095 | VE10, Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV | 0.087 | 1.4 | 28 | 13 | 64 | 34 | 11 | 23 | 2.4 | 920 | 8 | 22.7 | 23 | 12 | 10 | 96 | 4.5 | 33 | 1200 | 3.2 |  | 13.5
2020-06-12 | 177-2020-06130106 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.07 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 8.9 | 87 | 5.9 | 38 | 2200 | 3 | 150 | 14.7
2020-06-12 | 177-2020-06130107 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.049 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 10.1 | 94 | 4.7 | 32 | 1400 | 2.7 | 85 | 12.5 | Mulet, 15-20c, Regnsurar senaste veckorna, men ing
2020-06-12 | 177-2020-06130108 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.031 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 9.2 | 86 | 2.8 | 33 | 1900 | 1.3 | 60 | 12.3
2020-06-12 | 177-2020-06130109 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.383 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 9.4 | 90 | 17 | 68 | 830 | 6.4 | 10 | 13
2020-06-12 | 177-2020-06130110 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.354 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 8.6 | 86 | 17 | 58 | 1600 | 12 | 30 | 15.2
2020-06-12 | 177-2020-06130111 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.125 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 10.3 | 105 | 8.8 | 52 | 2400 | 4.3 | 35 | 15.8
2020-06-12 | 177-2020-06130112 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.079 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 10.2 | 85 | 5.1 | 28 | 1500 | 4.3 | 400 | 12.1
2020-06-12 | 177-2020-06130113 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.043 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 9.3 | 90 | 3.9 | 59 | 5000 | 3.6 | 300 | 14.3
2020-06-12 | 177-2020-06130127 | OD1, Oderbäcken, Vid mynningen | 0.037 | 4.7 | 11 | 24 | 22 | 130 | 20 | 67 | 6.6 | 2500 | 8.3 | 22.8 | 77 | 29 | 10.3 | 95 | 3.5 | 43 | 2500 | 0.71 |  | 12.2
2020-06-12 | 177-2020-06130128 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.076 | 2.7 | 14 | 12 | 50 | 64 | 12 | 36 | 2.7 | 1200 | 8.1 | 22.7 | 27 | 6.7 | 9.2 | 85 | 4.9 | 35 | 1400 | 1.7 |  | 12.1
2020-06-12 | 177-2020-06130129 | KV1, Kvarbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge | 0.032 | 4.7 | 25 | 12 | 21 | 140 | 28 | 80 | 10 | 4800 | 8.3 | 22.8 | 140 | 9 | 10.1 | 95 | 3.7 | 24 | 4700 | 0.93 |  | 13.3
2020-06-12 | 177-2020-06130130 | MÖ1, Mölleån, Vid väg 9 | 0.022 | 2.7 | 25 | 84 | 17 | 64 | 15 | 39 | 3.7 | 5200 | 8.2 | 22.8 | 20 | 5.6 | 10.1 | 94 | < 2,0 | 100 | 5000 | 0.55 |  | 12.5
2020-06-12 | 177-2020-06130131 | TO8, Tommarpsån, Biflöde från Hammenhög, vid | 0.014 | 4.6 | 48 | 10 | 13 | 130 | 28 | 76 | 8.9 | 8000 | 8.1 | 22.7 | 94 | 1.5 | 8.7 | 83 | 2.3 | 21 | 7800 | 0.51 |  | 13.4
2020-07-16 | 177-2020-07161242 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.075 | 2.8 | 5.8 | 24 | 45 | 65 | 11 | 33 | 1.9 | 800 | 8.2 | 22.5 | 12 | 8.4 | 10.2 | 95 | 6 | 43 | 1000 | 3.2 |  | 12.3
2020-07-16 | 177-2020-07161245 | JU1, Julebodaån, Blåherremölla | 0.065 | 2.9 | 52 | 27 | 39 | 67 | 12 | 35 | 1.9 | 870 | 8.2 | 22.7 | 13 | 7.8 | 10.7 | 100 | 5.8 | 40 | 1100 | 2.6 |  | 12.3
2020-07-16 | 177-2020-07170145 | MÖ1, Mölleån, Vid väg 9 | 0.038 | 2.9 | 12 | 110 | 32 | 70 | 16 | 40 | 3.8 | 4300 | 8 | 22.7 | 20 | 4.4 | 9.6 | 90 | 3.3 | 130 | 4800 | 1.3 |  | 12.8
2020-07-16 | 177-2020-07170153 | JU0, Julebodaån, vid mynningen | 0.052 | 3.2 | 20 | 37 | 32 | 73 | 14 | 38 | 2.1 | 1100 | 8.1 | 22.8 | 14 | 7.9 | 9.8 | 92 | 4.4 | 52 | 1300 | 0.8 |  | 12.6
2020-07-16 | 177-2020-07170154 | OD1, Oderbäcken, Vid mynningen | 0.032 | 4.7 | 5.1 | 35 | 23 | 130 | 18 | 64 | 6.1 | 2600 | 8.4 | 22.6 | 67 | 29 | 10.3 | 97 | 4.3 | 51 | 2700 | 1.4 |  | 12.7
2020-07-16 | 177-2020-07170156 | KL4, Klammersbäck, närmre mynningen, nedströms ren | 0.033 | 3.8 | 7.6 | 110 | 27 | 92 | 17 | 48 | 3.8 | 3500 | 8.2 | 22.6 | 25 | 9.6 | 10 | 93 | 3.1 | 130 | 3800 | 1.1 |  | 12.5
2020-07-16 | 177-2020-07170159 | KV1, Kvarbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge | 0.035 | 4.5 | 6.7 | 20 | 27 | 150 | 28 | 77 | 9.5 | 4100 | 8.3 | 22.6 | 130 | 4.2 | 10.5 | 102 | 3.8 | 29 | 4300 | 1.2 |  | 14.7
2020-07-16 | 177-2020-07170164 | KL1, Klammersbäck, Torup, vid väg Vitaby-Ravlunda | 0.056 | 2.5 | 3.8 | 40 | 38 | 60 | 12 | 34 | 2.8 | 3800 | 8.1 | 22.8 | 18 | 6.3 | 10.1 | 94 | 4.2 | 55 | 4100 | 1.3 |  | 11.9
2020-07-16 | 177-2020-07170172 | RS2, Rörums södra å, längre uppströms | 0.06 | 2.1 | 400 | 17 | 46 | 53 | 29 | 37 | 3.4 | 2200 | 7.8 | 22.8 | 23 | 4.9 | 8.2 | 80 | 5.2 | 32 | 2700 | 1.8 |  | 13.8
2020-07-16 | 177-2020-07170174 | RS1, Rörums södra å, Rödingsborg, mynningen | 0.03 | 3.5 | 7 | 34 | 24 | 85 | 20 | 48 | 3.9 | 3300 | 8.1 | 22.7 | 32 | 4 | 9.6 | 90 | 3.2 | 43 | 3200 | 0.85 |  | 12.6
2020-07-16 | 177-2020-07170175 | RN3, Rörums norra å, Vid väg 9 | 0.06 | 2.7 | 17 | 70 | 50 | 68 | 16 | 39 | 3.4 | 4100 | 8.1 | 22.6 | 21 | 5 | 9.6 | 92 | 3.5 | 84 | 4200 | 2.3 |  | 13.5
2020-07-16 | 177-2020-07170176 | RN1, Rörums norra å, Skogsdala, P-plats 1 km uppst | 0.04 | 3.1 | 8.5 | 45 | 31 | 73 | 16 | 41 | 3.5 | 3000 | 8.2 | 22.9 | 24 | 3 | 10.1 | 96 | 3 | 55 | 3000 | 1.2 |  | 13.7
2020-07-16 | 177-2020-07170180 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.02 | 3.4 | 9.3 | 22 | 21 | 78 | 12 | 40 | 2.2 | 1700 | 8 | 22.8 | 16 | 4 | 9.2 | 85 | 2.7 | 30 | 1700 | 0.67 |  | 11.9
2020-07-16 | 177-2020-07170181 | SE0, Segesholmsån, vid mynningen | 0.06 | 3.4 | 73 | 17 | 42 | 93 | 15 | 49 | 3 | 1900 | 7.9 | 22.6 | 48 | 2 | 7.2 | 68 | 5.7 | 27 | 2100 | 1.4 |  | 12.7
2020-07-16 | 177-2020-07170200 | TO14, Tommarpsån, Nedströms Smedstorps damm | 0.06 | 2.6 | 29 | 8.1 | 62 | 69 | 24 | 42 | 3.8 | 580 | 8.1 | 22.7 | 45 | 7 | 9.2 | 96 | 7.2 | 24 | 930 | 3.2 |  | 17.6
2020-07-16 | 177-2020-07170201 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.07 | 2.7 | 19 | 28 | 46 | 73 | 25 | 44 | 3.9 | 1000 | 8 | 22.6 | 48 | 4.8 | 8.6 | 88 | 7.4 | 41 | 1300 | 1.8 |  | 16.5
2020-07-16 | 177-2020-07170202 | TO8, Tommarpsån, Biflöde från Hammenhög, vid | 0.04 | 3.8 | 25 | 37 | 31 | 110 | 26 | 63 | 7.1 | 660 | 8 | 22.7 | 72 | 2 | 9.4 | 93 | 4.9 | 45 | 5600 | 1.4 |  | 15
2020-07-16 | 177-2020-07170203 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.04 | 4.1 | 23 | 46 | 44 | 110 | 26 | 61 | 6.3 | 3900 | 8.2 | 22.6 | 55 | 4.6 | 9.3 | 93 | 4.2 | 58 | 3900 | 2.6 |  | 15.5
2020-07-16 | 177-2020-07170207 | SE1, Segesholmsån, Nedströms Degeberga ARV | 0.03 | 3.1 | 20 | 23 | 25 | 73 | 12 | 38 | 2.1 | 1600 | 8.1 | 22.8 | 16 | 4.4 | 9.7 | 91 | 2.8 | 33 | 1700 | 0.84 |  | 12.4
2020-07-16 | 177-2020-07170218 | VE10, Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV | 0.1 | 1.5 | 57 | 16 | 86 | 38 | 13 | 24 | 2.5 | 890 | 7.8 | 22.7 | 23 | 28 | 9.6 | 93 | 8 | 47 | 2300 | 6.1 |  | 13.8
2020-07-16 | 177-2020-07170219 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.056 | 2.8 | 8.4 | 15 | 38 | 68 | 13 | 37 | 2.7 | 1100 | 8.2 | 22.6 | 29 | 3.6 | 9.4 | 87 | 4.4 | 23 | 1200 | 2.3 |  | 11.9
2020-07-16 | 177-2020-07170220 | VE1, Verkaån, Nedströms Brösarps ARV, närmre mynni | 0.04 | 3 | 37 | 18 | 28 | 72 | 15 | 39 | 2.7 | 1200 | 8.1 | 22.6 | 26 | 2.4 | 9.8 | 89 | 3.3 | 24 | 1300 | 1 |  | 11.4
2020-07-16 | 177-2020-07170221 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.32 | 1.6 | 30 | 24 | 170 | 40 | 12 | 23 | 1.7 | 360 | 7.9 | 22.7 | 10 | 7.5 | 8.7 | 86 | 16 | 57 | 1200 | 8.7 |  | 15.1
2020-07-16 | 177-2020-07170222 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.107 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 9.1 | 89 | 7.7 | 64 | 2000 | 3.4 |  | 14
2020-07-16 | 177-2020-07170223 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.062 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 8.6 | 88 | 7.2 | 42 | 1300 | 1.9 | 120 | 16.5
2020-07-16 | 177-2020-07170224 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.075 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 10.2 | 95 | 6.2 | 41 | 1000 | 2.7 | 90 | 12.3 | Regn/skurar under provtagningen, ~16C, Senaste 2-3
2020-07-16 | 177-2020-07170225 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.316 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 9.6 | 91 | 14 | 58 | 650 | 5.7 | 15 | 12.4
2020-07-16 | 177-2020-07170226 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.053 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 9.4 | 87 | 4.5 | 28 | 1200 | 1.9 | 350 | 11.9
2020-07-16 | 177-2020-07170227 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.331 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 8.7 | 86 | 15 | 60 | 1200 | 9.7 | 30 | 15.1
2020-07-16 | 177-2020-07170228 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.043 | [6 empty] | 62 | [6 empty] | 9.3 | 93 | 4.3 | 65 | 3700 | 2.4 | 240 | 15.5
2020-07-16 | 177-2020-07170229 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.025 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 9.2 | 85 | 2.7 | 30 | 1800 | 1.1 | 60 | 11.9
2020-08-19 | 177-2020-08200001 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.04 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 9.6 | 93 | 3.9 | 44 | 1100 | 0.72 | 70 | 14.4 | Soligt, v25C mitt på dagen, Senaste 3 veckorna uta
2020-08-19 | 177-2020-08200002 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.041 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 7.4 | 79 | 3.7 | 82 | 3400 | 2.6 | 200 | 18.4
2020-08-19 | 177-2020-08200003 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.014 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 8.6 | 82 | 2.1 | 48 | 1900 | 0.74 | 45 | 13.3
2020-08-19 | 177-2020-08200004 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.017 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 9.3 | 84 | < 2,0 | 27 | 1300 | 0.53 | 190 | 11
2020-08-19 | 177-2020-08200006 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.13 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 8.1 | 85 | 7.9 | 54 | 660 | 3.7 | 5 | 16.9
2020-08-19 | 177-2020-08200007 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.053 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 8 | 86 | 5.7 | 53 | 2800 | 2.8 | 25 | 18.9
2020-08-19 | 177-2020-08200008 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.171 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 7.4 | 77 | 11 | 65 | 1300 | 13 | 5 | 17.1
2020-08-19 | 177-2020-08200009 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.08 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 8.7 | 100 | 8 | 160 | 2600 | 4.2 |  | 21.4
2020-08-19 | 177-2020-08200049 | JU0, Julebodaån, vid mynningen | 0.043 | 3.3 | 34 | 44 | 27 | 75 | 14 | 39 | 2.1 | 1100 | 8.2 | 22.4 | 15 | 4.5 | 9.1 | 89 | 3.7 | 63 | 1400 | 1.8 |  | 14.5
2020-08-19 | 177-2020-08200050 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.042 | 3 | 13 | 28 | 23 | 67 | 12 | 35 | 1.8 | 810 | 8.2 | 22.5 | 13 | 2.8 | 9.6 | 93 | 4 | 46 | 1000 | 0.88 |  | 14.2
2020-08-19 | 177-2020-08200051 | KL1, Klammersbäck, Torup, vid väg Vitaby-Ravlunda | 0.02 | 3.3 | 9.8 | 49 | 21 | 81 | 11 | 44 | 3 | 6300 | 8.2 | 22.5 | 22 | 4.7 | 8.8 | 89 | < 2,0 | 64 | 6700 | 1.8 |  | 15.5
2020-08-19 | 177-2020-08200052 | JU1, Julebodaån, Blåherremölla | 0.037 | 3.1 | 28 | 31 | 22 | 68 | 14 | 37 | 2 | 1100 | 8.2 | 22.4 | 14 | 3.4 | 10 | 97 | 4.8 | 51 | 1300 | 1.7 |  | 14
2020-08-19 | 177-2020-08200053 | KL4, Klammersbäck, närmre mynningen, nedströms ren | 0.028 | 4.2 | 29 | 110 | 26 | 97 | 17 | 52 | 4.1 | 2600 | 8.2 | 22.5 | 28 | 12 | 9.8 | 94 | 2.8 | 150 | 2700 | 4.6 |  | 13.7
2020-08-19 | 177-2020-08200054 | KV1, Kvarbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge | 0.036 | 4.6 | 16 | 29 | 25 | 130 | 33 | 80 | 10 | 2900 | 8.3 | 22.6 | 140 | 5.8 | 8.7 | 95 | 3.7 | 50 | 3100 | 2.6 |  | 19.7
2020-08-19 | 177-2020-08200069 | RS2, Rörums södra å, längre uppströms | 0.044 | 2.1 | 21 | 15 | 49 | 61 | 62 | 52 | 3.8 | 6700 | 7.8 | 22.5 | 34 | 9.1 | 7.4 | 76 | 4.7 | 62 | 8000 | 5.2 |  | 16.8
2020-08-19 | 177-2020-08200070 | RN3, Rörums norra å, Vid väg 9 | 0.038 | 3.7 | 27 | 80 | 32 | 80 | 17 | 44 | 3.8 | 1100 | 8 | 22.3 | 17 | 5.7 | 7.6 | 75 | 4.4 | 94 | 1600 | 3.1 |  | 14.8
2020-08-19 | 177-2020-08200072 | RS1, Rörums södra å, Rödingsborg, mynningen | 0.02 | 4 | 26 | 62 | 30 | 89 | 20 | 53 | 4.2 | 3800 | 8.1 | 22.6 | 34 | 14 | 8.9 | 88 | 2.4 | 89 | 4700 | 5.8 |  | 14.8
2020-08-19 | 177-2020-08200073 | MÖ1, Mölleån, Vid väg 9 | 0.025 | 3.2 | 34 | 120 | 19 | 75 | 17 | 44 | 4 | 4800 | 8.1 | 22.3 | 23 | 2.3 | 9.1 | 90 | 2.1 | 140 | 4900 | 0.94 |  | 15.2
2020-08-19 | 177-2020-08200074 | OD1, Oderbäcken, Vid mynningen | 0.031 | 4.8 | < 3,0 | 29 | 24 | 110 | 17 | 60 | 5.4 | 2700 | 8.3 | 22.2 | 58 | 54 | 9.4 | 95 | 4.5 | 140 | 2600 | 24 |  | 16.2
2020-08-19 | 177-2020-08200079 | RN1, Rörums norra å, Skogsdala, P-plats 1 km uppst | 0.049 | 3.4 | 7.7 | 75 | 35 | 79 | 16 | 44 | 3.7 | 1600 | 8.2 | 22.4 | 26 | 4.9 | 7.3 | 75 | 3 | 92 | 1700 | 2.5 |  | 17
2020-08-19 | 177-2020-08200092 | SE1, Segesholmsån, Nedströms Degeberga ARV | 0.018 | 3.4 | 3.8 | 26 | 16 | 79 | 14 | 42 | 2.1 | 1900 | 8.1 | 22.2 | 17 | 3.9 | 9.3 | 90 | 2.1 | 42 | 2000 | 0.96 |  | 14.3
2020-08-19 | 177-2020-08200093 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.041 | 4.4 | 19 | 62 | 42 | 110 | 29 | 66 | 6.9 | 3200 | 8.1 | 22.5 | 66 | 4.2 | 7.4 | 79 | 4.1 | 82 | 3700 | 3 |  | 18.4
2020-08-19 | 177-2020-08200094 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.055 | 4 | 8.5 | 25 | 43 | 98 | 20 | 54 | 4.9 | 2400 | 8 | 22.5 | 44 | 4.8 | 8 | 86 | 6.1 | 69 | 2700 | 4.7 |  | 18.9
2020-08-19 | 177-2020-08200095 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.015 | 3.4 | 3 | 24 | 9 | 80 | 13 | 41 | 2.2 | 1900 | 8 | 22.6 | 17 | 2.7 | 8.6 | 82 | < 2,0 | 34 | 1900 | 0.9 |  | 13.3
2020-08-19 | 177-2020-08200096 | TO14, Tommarpsån, Nedströms Smedstorps damm | 0.083 | 2.9 | 26 | 9.7 | 52 | 77 | 21 | 44 | 4.4 | 310 | 8 | 22.5 | 44 | 2.3 | 6.6 | 72 | 7.7 | 43 | 860 | 3 |  | 19.8
2020-08-19 | 177-2020-08200097 | SE0, Segesholmsån, vid mynningen | 0.059 | 3.4 | 67 | 16 | 44 | 94 | 14 | 50 | 2.8 | 2000 | 7.9 | 22.4 | 51 | 8.8 | 6.6 | 65 | 8.1 | 54 | 2200 | 6.6 |  | 14.8
2020-08-19 | 177-2020-08200115 | TO8, Tommarpsån, Biflöde från Hammenhög, vid | 0.026 | 4.7 | 14 | 33 | 22 | 110 | 35 | 75 | 6.5 | 8600 | 8.1 | 22.5 | 69 | 2.5 | 7.2 | 74 | 2.5 | 49 | 9500 | 1.2 |  | 16.9
2020-08-19 | 177-2020-08200119 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.171 | 1.9 | 19 | 20 | 150 | 45 | 12 | 25 | 1.9 | 610 | 7.9 | 22.7 | 7.7 | 6.1 | 7.4 | 77 | 11 | 51 | 1200 | 15 |  | 17.1
2020-08-19 | 177-2020-08200120 | VE10, Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV | 0.094 | 2 | 420 | 6.9 | 100 | 49 | 18 | 32 | 2.8 | 1100 | 7.8 | 21.9 | 27 | 11 | 6.9 | 75 | 9.8 | 91 | 4800 | 6.9 |  | 19.5
2020-08-19 | 177-2020-08200123 | VE1, Verkaån, Nedströms Brösarps ARV, närmre mynni | 0.015 | 3.2 | 75 | 13 | 13 | 77 | 17 | 42 | 2.6 | 1400 | 8.1 | 22.4 | 27 | 1.4 | 9 | 83 | < 2,0 | 25 | 1400 | 0.54 |  | 11.9
2020-08-19 | 177-2020-08200124 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.017 | 3.1 | < 3,0 | 6.4 | 13 | 78 | 13 | 41 | 2.8 | 1200 | 8.1 | 22.6 | 32 | 1.5 | 9.3 | 84 | < 2,0 | 16 | 1200 | 0.58 |  | 11
2020-09-11 | 177-2020-09120005 | VE1, Verkaån, Nedströms Brösarps ARV, närmre mynni | 0.029 | 3.1 | 89 | 13 | 17 | 73 | 15 | 41 | 2.8 | 1300 | 8.1 | 24.1 | 28 | 1.2 | 9.8 | 85 | 2.9 | 21 | 1400 | 0.67 |  | 9.7
2020-09-11 | 177-2020-09120006 | VE10, Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV | 0.035 | 2.4 | 14 | 21 | 28 | 63 | 11 | 37 | 3.7 | 610 | 8.2 | 24 | 48 | 7.2 | 10.3 | 96 | 2.9 | 39 | 900 | 4.1 |  | 12.3
2020-09-11 | 177-2020-09120007 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.043 | 2.9 | < 3,0 | 8.1 | 24 | 71 | 12 | 39 | 2.9 | 1000 | 8 | 24.2 | 32 | 1.4 | 9.8 | 84 | 4.3 | 17 | 1200 | 0.92 |  | 9.4
2020-09-11 | 177-2020-09120008 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.173 | 1.8 | 16 | 17 | 95 | 41 | 12 | 24 | 2 | 270 | 7.9 | 24 | 11 | < 2,0 | 9.6 | 89 | 13 | 38 | 940 | 7.4 |  | 11.8
2020-09-11 | 177-2020-09120023 | RS1, Rörums södra å, Rödingsborg, mynningen | 0.025 | 3.8 | 11 | 50 | 17 | 92 | 21 | 52 | 4.2 | 3700 | 8.1 | 24.3 | 35 | 3.9 | 10.1 | 89 | 2.7 | 150 | 4100 | 0.86 |  | 10.6
2020-09-11 | 177-2020-09120024 | SE1, Segesholmsån, Nedströms Degeberga ARV | 0.02 | 3.5 | < 3,0 | 19 | 11 | 79 | 13 | 42 | 2.3 | 1800 | 8.2 | 24 | 18 | 2.1 | 10.3 | 91 | 2.2 | 33 | 1900 | 0.49 |  | 10.4
2020-09-11 | 177-2020-09120025 | RS2, Rörums södra å, längre uppströms | 0.042 | 2 | 22 | 13 | 26 | 57 | 37 | 42 | 3.5 | 5500 | 7.8 | 24.2 | 28 | 4.2 | 8.9 | 82 | 4.5 | 31 | 6100 | 3 |  | 12.1
2020-09-11 | 177-2020-09120026 | SE0, Segesholmsån, vid mynningen | 0.06 | 3.4 | 98 | 16 | 35 | 94 | 13 | 52 | 3.2 | 1700 | 7.9 | 24.2 | 59 | 2.5 | 8.2 | 73 | 6.7 | 29 | 2000 | 2.2 |  | 10.4
2020-09-11 | 177-2020-09120027 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.016 | 3.5 | < 3,0 | 23 | 15 | 79 | 11 | 42 | 2.3 | 1800 | 8.1 | 24 | 18 | 1.9 | 9.6 | 84 | 2.6 | 29 | 1900 | 0.42 |  | 9.8
2020-09-11 | 177-2020-09120033 | KV1, Kvarbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge | 0.034 | 4.5 | < 3,0 | 26 | 20 | 140 | 26 | 79 | 9.5 | 3000 | 8.3 | 24.2 | 150 | 3.8 | 10.6 | 98 | 4.3 | 140 | 3400 | 1 |  | 12.7
2020-09-11 | 177-2020-09120034 | RN3, Rörums norra å, Vid väg 9 | 0.042 | 3.2 | 12 | 47 | 25 | 69 | 16 | 41 | 3.6 | 1300 | 7.8 | 24.1 | 20 | 2.5 | 8.3 | 74 | 3.4 | 190 | 1700 | 1.2 |  | 10.7
2020-09-11 | 177-2020-09120035 | RN1, Rörums norra å, Skogsdala, P-plats 1 km uppst | 0.044 | 3.4 | < 3,0 | 53 | 33 | 75 | 16 | 44 | 3.8 | 2300 | 8.2 | 24 | 27 | 2.9 | 10 | 91 | 3.6 | 180 | 2500 | 1.6 |  | 11.3
2020-09-11 | 177-2020-09120036 | OD1, Oderbäcken, Vid mynningen | 0.023 | 4.6 | < 3,0 | 20 | 12 | 120 | 16 | 61 | 5.7 | 2600 | 8.3 | 24.2 | 58 | 28 | 10.6 | 96 | 3 | 44 | 3300 | 1.5 |  | 11.3
2020-09-11 | 177-2020-09120037 | MÖ1, Mölleån, Vid väg 9 | 0.024 | 3.2 | 26 | 110 | 15 | 75 | 16 | 43 | 4.1 | 4500 | 8.2 | 24 | 24 | 1.8 | 10.4 | 92 | 2.4 | 110 | 4800 | 0.49 |  | 10.5
2020-09-11 | 177-2020-09120064 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.17 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 9.6 | 89 | 13 | 36 | 950 | 9 | 8 | 11.8
2020-09-11 | 177-2020-09120065 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.043 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 9.8 | 84 | 4.4 | 18 | 1200 | 1.3 | 240 | 9.4
2020-09-11 | 177-2020-09120066 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.056 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 9.4 | 89 | 6.7 | 48 | 2200 | 2.6 | 35 | 13.2
2020-09-11 | 177-2020-09120067 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.095 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 9.6 | 90 | 9.5 | 170 | 2200 | 6.1 |  | 12.3
2020-09-11 | 177-2020-09120068 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.227 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 10.1 | 91 | 17 | 140 | 590 | 2.7 | 5 | 10.6
2020-09-11 | 177-2020-09120069 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.035 | [6 empty] | 65 | [6 empty] | 9.3 | 86 | 4.2 | 170 | 4000 | 2.4 | 100 | 12.4
2020-09-11 | 177-2020-09120070 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.04 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 10.8 | 94 | 4.2 | 28 | 1000 | 0.61 | 80 | 9.9 | 7-15 grader
2020-09-11 | 177-2020-09120071 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.016 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 9.6 | 84 | 2.3 | 31 | 2000 | 0.58 | 40 | 9.8
2020-09-11 | 177-2020-09120083 | TO14, Tommarpsån, Nedströms Smedstorps damm | 0.062 | 2.7 | 19 | 8.7 | 36 | 74 | 19 | 44 | 4.3 | 260 | 8 | 23.1 | 48 | 1.5 | 9.8 | 95 | 7.2 | 21 | 630 | 2 |  | 14.1
2020-09-11 | 177-2020-09120084 | TO8, Tommarpsån, Biflöde från Hammenhög, vid | 0.023 | 4.7 | 21 | 110 | 15 | 130 | 30 | 73 | 7.6 | 7900 | 8 | 24 | 70 | 2.9 | 8 | 73 | 3.1 | 120 | 8200 | 0.78 |  | 11.7
2020-09-11 | 177-2020-09120085 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.036 | 4.4 | 8.7 | 66 | 24 | 120 | 26 | 65 | 6.8 | 4000 | 8.2 | 23.9 | 63 | 3.4 | 9.3 | 86 | 6.5 | 70 | 3900 | 2.4 |  | 12.4
2020-09-11 | 177-2020-09120086 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.057 | 3.3 | 7.7 | 27 | 35 | 87 | 19 | 50 | 4.9 | 2000 | 8 | 23.1 | 44 | 2.7 | 9.4 | 89 | 5.9 | 44 | 2500 | 3 |  | 13.2
2020-09-14 | 177-2020-09140481 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.04 | 3.1 | 6 | 20 | 20 | 66 | 11 | 36 | 2 | 810 | 8.2 | 21.9 | 14 | 2.1 | 10.8 | 94 | 5.5 | 92 | 990 | 1.3 |  | 9.9
2020-09-14 | 177-2020-09140482 | JU0, Julebodaån, vid mynningen | 0.041 | 3.3 | 30 | 33 | 22 | 73 | 14 | 40 | 2.2 | 1100 | 8 | 21.9 | 15 | 3 | 10 | 89 | 7.1 | 110 | 1300 | 1.8 |  | 10.5
2020-09-14 | 177-2020-09140483 | KL4, Klammersbäck, närmre mynningen, nedströms ren | 0.021 | 4.3 | 14 | 92 | 19 | 97 | 19 | 53 | 4.2 | 2700 | 8.2 | 22 | 30 | 7.4 | 10.9 | 94 | 7.3 | 200 | 2800 | 3.2 |  | 9.7
2020-09-14 | 177-2020-09140484 | JU1, Julebodaån, Blåherremölla | 0.037 | 3.2 | 37 | 20 | 18 | 69 | 13 | 37 | 2 | 970 | 8.1 | 21.9 | 15 | 2.9 | 11.1 | 97 | 5.4 | 110 | 1100 | 1.1 |  | 10.1
2020-09-14 | 177-2020-09140485 | KL1, Klammersbäck, Torup, vid väg Vitaby-Ravlunda | 0.02 | 3.3 | < 3,0 | 39 | 14 | 81 | 10 | 44 | 3 | 5700 | 8.1 | 21.9 | 23 | 2.2 | 10 | 90 | 5.5 | 150 | 6000 | 1 |  | 10.9
2020-10-09 | 177-2020-10091479 | MÖ1, Mölleån, Vid väg 9 | 0.083 | 2.7 | < 3,0 | 97 | 47 | 66 | 16 | 37 | 3.6 | 2100 | 8.1 | 24 | 22 | 2.8 | 9.3 | 84 | 8.2 | 110 | 2900 | 2 |  | 11.3
2020-10-09 | 177-2020-10091480 | RS1, Rörums södra å, Rödingsborg, mynningen | 0.064 | 3.5 | < 3,0 | 32 | 35 | 93 | 23 | 49 | 4 | 2600 | 8.1 | 24 | 34 | 3.5 | 8.9 | 80 | 8.7 | 45 | 3500 | 1.5 |  | 11.2
2020-10-09 | 177-2020-10091481 | RN3, Rörums norra å, Vid väg 9 | 0.131 | 2.6 | < 3,0 | 66 | 63 | 63 | 17 | 35 | 3.4 | 750 | 8 | 24 | 20 | 3.8 | 9 | 82 | 10 | 78 | 1400 | 0.9 |  | 11.2
2020-10-09 | 177-2020-10091482 | OD1, Oderbäcken, Vid mynningen | 0.046 | 4.5 | < 3,0 | 8.5 | 22 | 130 | 17 | 59 | 5.6 | 1900 | 8.3 | 24 | 55 | 32 | 10.2 | 93 | 7.1 | 18 | 2300 | 0.52 |  | 11.4
2020-10-09 | 177-2020-10091483 | RS2, Rörums södra å, längre uppströms | 0.084 | 1.9 | 19 | 9.8 | 43 | 56 | 27 | 36 | 3.3 | 3200 | 7.9 | 23.9 | 28 | 5.2 | 8.7 | 81 | 8.9 | 32 | 4200 | 1.3 |  | 12
2020-10-09 | 177-2020-10091484 | RN1, Rörums norra å, Skogsdala, P-plats 1 km uppst | 0.087 | 3.1 | < 3,0 | 13 | 45 | 78 | 18 | 41 | 3.7 | 1500 | 8.2 | 24.1 | 24 | 2.1 | 9.7 | 89 | 9.1 | 33 | 1800 | 1.8 |  | 11.6
2020-10-09 | 177-2020-10100100 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.055 | 3.4 | 5.6 | 77 | 37 | 98 | 25 | 54 | 5.7 | 2500 | 8.2 | 23.8 | 52 | 6.6 | 9.2 | 85 | 8.3 | 92 | 3400 | 3.9 |  | 12.3
2020-10-09 | 177-2020-10100101 | SE0, Segesholmsån, vid mynningen | 0.067 | 3.5 | 110 | 14 | 39 | 97 | 15 | 52 | 3.2 | 1700 | 8 | 24 | 56 | 5.2 | 7.5 | 67 | 10 | 32 | 2300 | 3.2 |  | 11.1
2020-10-09 | 177-2020-10100102 | SE1, Segesholmsån, Nedströms Degeberga ARV | 0.038 | 3.4 | < 3,0 | 11 | 20 | 76 | 14 | 42 | 2.3 | 1700 | 8.2 | 23.8 | 18 | 3.8 | 9.1 | 82 | 6.4 | 22 | 2000 | 1 |  | 10.9
2020-10-09 | 177-2020-10100103 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.03 | 3.4 | < 3,0 | 13 | 15 | 79 | 12 | 41 | 2.3 | 1600 | 8 | 24 | 18 | 2.1 | 9 | 81 | 7.1 | 29 | 1900 | 0.38 |  | 10.6
2020-10-09 | 177-2020-10100104 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.07 | 3.1 | 5.3 | 43 | 40 | 82 | 35 | 53 | 4.8 | 1300 | 8.1 | 23.8 | 48 | 4.2 | 8.8 | 81 | 9.9 | 65 | 1800 | 3.5 |  | 12.2
2020-10-09 | 177-2020-10100105 | TO14, Tommarpsån, Nedströms Smedstorps damm | 0.065 | 3 | 65 | 51 | 38 | 90 | 45 | 55 | 4.7 | 770 | 8.1 | 23.8 | 49 | 3.5 | 8.6 | 81 | 10 | 72 | 1300 | 2.4 |  | 12.7
2020-10-09 | 177-2020-10100108 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.067 | 3.1 | < 3,0 | 9.7 | 28 | 75 | 12 | 37 | 2.1 | 700 | 8.2 | 24 | 15 | 3.5 | 10.2 | 93 | 5.5 | 20 | 1000 | 0.39 |  | 11.2
2020-10-09 | 177-2020-10100109 | KL4, Klammersbäck, närmre mynningen, nedströms ren | 0.046 | 4.3 | < 3,0 | 82 | 24 | 95 | 19 | 52 | 4.1 | 2300 | 8.3 | 23.8 | 29 | 3.7 | 9.8 | 88 | 3.8 | 96 | 2600 | 0.71 |  | 10.9
2020-10-09 | 177-2020-10100110 | JU1, Julebodaån, Blåherremölla | 0.061 | 3.2 | 13 | 14 | 27 | 74 | 14 | 38 | 2.2 | 860 | 8.3 | 23.7 | 16 | 5.7 | 10.7 | 97 | 5.2 | 25 | 1100 | 0.57 |  | 11.1
2020-10-09 | 177-2020-10100111 | JU0, Julebodaån, vid mynningen | 0.064 | 3.3 | 10 | 24 | 30 | 73 | 14 | 40 | 2.2 | 870 | 8 | 24 | 16 | 5.3 | 9.1 | 82 | 5.2 | 37 | 1200 | 1 |  | 11.1
2020-10-09 | 177-2020-10100112 | KV1, Kvarbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge | 0.048 | 4.3 | < 3,0 | 28 | 26 | 130 | 29 | 75 | 8.8 | 2800 | 8.3 | 23.9 | 140 | 9.2 | 10.5 | 97 | 4.5 | 44 | 3200 | 1.4 |  | 12.2
2020-10-09 | 177-2020-10100113 | KL1, Klammersbäck, Torup, vid väg Vitaby-Ravlunda | 0.077 | 3.3 | < 3,0 | 1.6 | 38 | 77 | 10 | 42 | 3 | 4000 | 8 | 24.1 | 23 | 3 | 7.4 | 67 | 4.7 | 20 | 4600 | 0.8 |  | 11.3
2020-10-09 | 177-2020-10100137 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.274 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 9.1 | 84 | 15 | 75 | 1700 | 10 | 15 | 11.9
2020-10-09 | 177-2020-10100142 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.655 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 9.3 | 84 | 28 | 76 | 1500 | 2.7 | 8 | 10.5
2020-10-09 | 177-2020-10100144 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.066 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 8.8 | 81 | 7.2 | 71 | 2000 | 3.7 | 50 | 12.2
2020-10-09 | 177-2020-10100146 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.139 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 8.6 | 80 | 12 | 49 | 4600 | 1.4 | 20 | 11.7
2020-10-09 | 177-2020-10100151 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.052 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 9.2 | 85 | 4.7 | 95 | 3100 | 5 | 150 | 12.3
2020-10-09 | 177-2020-10100153 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.146 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 9.1 | 82 | 11 | 26 | 1800 | 2.3 | 450 | 10.9
2020-10-09 | 177-2020-10100154 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.066 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 10.2 | 93 | 5.9 | 21 | 1000 | 0.88 | 100 | 11.2
2020-10-09 | 177-2020-10100155 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.031 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 9 | 81 | 3 | 32 | 1900 | 0.52 | 60 | 10.6
2020-10-09 | 177-2020-10100199 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.269 | 1.6 | 490 | 15 | 140 | 44 | 14 | 24 | 1.8 | 310 | 7.9 | 23.9 | 14 | 10 | 9.1 | 84 | 15 | 73 | 1700 | 8 |  | 11.9
2020-10-09 | 177-2020-10100200 | VE1, Verkaån, Nedströms Brösarps ARV, närmre mynni | 0.099 | 2.7 | 47 | 6.7 | 46 | 73 | 15 | 38 | 2.7 | 1200 | 8.1 | 23.8 | 30 | 2.1 | 9.7 | 86 | 8.4 | 28 | 1700 | 1.6 |  | 10.6
2020-10-09 | 177-2020-10100201 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.145 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 66 | 71 | 13 | 36 | 2.9 | 1300 | 8.1 | 24 | 34 | 4.6 | 9.1 | 82 | 11 | 28 | 1800 | 2.7 |  | 10.9
2020-10-09 | 177-2020-10100202 | TO8, Tommarpsån, Biflöde från Hammenhög, vid | 0.052 | 1.1 | 31 | 110 | 41 | 29 | 8.1 | 17 | 1.6 | 1300 | 7.7 | 24.1 | 14 | 4 | 6.9 | 64 | 4 | 130 | 1600 | 5.1 |  | 12.5
2020-10-09 | 177-2020-10100203 | VE10, Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV | 0.102 | 1.7 | 4 | 15 | 80 | 58 | 13 | 33 | 3.2 | 680 | 8.1 | 24 | 45 | 7.3 | 10.1 | 93 | 7.7 | 49 | 1000 | 6.6 |  | 11.5
2020-12-10 | 177-2020-12110146 | VE7, Verkaån, Uppströms Brösarps ARV | 0.107 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 11.6 | 90 | 9.6 | 32 | 2300 | 2 | 550 | 4.9
2020-12-10 | 177-2020-12110147 | TO10, Tommarpsån, Komstadsmölla | 0.038 | [6 empty] | 57 | [6 empty] | 11.7 | 89 | 7.9 | 32 | 2100 | 1.5 | 230 | 4.1
2020-12-10 | 177-2020-12110148 | VE20, Verkaån, Uppströms Illstorp | 0.36 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 11.7 | 90 | 19 | 77 | 1100 | 3.7 | 15 | 4.1
2020-12-10 | 177-2020-12110149 | VE19, Verkaån, Biflöde från Christinehof | 0.258 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 11 | 84 | 15 | 56 | 2200 | 6.4 | 18 | 4
2020-12-10 | 177-2020-12110150 | TO2, Tommarpsån, Hamnabro | 0.031 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 12.3 | 94 | 5 | 62 | 3700 | 1.6 | 300 | 4.3
2020-12-10 | 177-2020-12110153 | VE16, Verkaån, Hemmeneköp | 0.232 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 11 | 86 | 16 | 48 | 3900 | 1.5 | 40 | 4.8
2020-12-10 | 177-2020-12110154 | SE2, Segesholmsån, Uppströms Degerberga ARV | 0.047 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 11.5 | 91 | 6.9 | 31 | 2300 | 0.84 | 150 | 5.5
2020-12-10 | 177-2020-12110155 | JU2, Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenväg | 0.047 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 12.2 | 95 | 7.4 | 27 | 2100 | 0.22 | 150 | 5
2020-04-17 | 177-2020-04180075 | TO13, Tommarpsån, Listarumsån | [7 empty] | 42 | [9 empty] | 38 | 1600 | 4.6 | 15 | 8.7
2020-04-17 | 177-2020-04180078 | TO14, Tommarpsån, Högvalla | [7 empty] | 38 | [9 empty] | 26 | 2000 | 4.4 | 70 | 10
2020-04-17 | 177-2020-04180079 | TO8, Tommarpsån, Nedströms Vallagården biflöde | [7 empty] | 76 | [9 empty] | 11 | 8600 | 0.63 | 20 | 9.5
2020-04-17 | 177-2020-04180080 | KV1, Kvarbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge | [7 empty] | 80 | [9 empty] | 18 | 6700 | 2.8 | 20 | 8.9
2020-04-17 | 177-2020-04180081 | MÖ1, Mölleån, Vid väg 9 | [7 empty] | 35 | [9 empty] | 80 | 5600 | 2.3 | 40 | 5.8
2020-04-17 | 177-2020-04180082 | RN3, Rörums norra å, Vid väg 9 | [7 empty] | 36 | [9 empty] | 50 | 5400 | 3.1 | 40 | 6.4
2020-04-17 | 177-2020-04180083 | RS1, Rörums södra å, Rödingsborg, mynningen | [7 empty] | 36 | [9 empty] | 31 | 3600 | 3.7 | 50 | 7.6
2020-04-17 | 177-2020-04180085 | VE10, Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV | [7 empty] | 21 | [9 empty] | 28 | 1300 | 3.9 | 140 | 5.8
2020-04-17 | 177-2020-04180088 | KL3, Klammersbäck, Vid väg 9 | [7 empty] | 34 | [9 empty] | 83 | 5300 | 2.6 | 20 | 7.1
2020-04-17 | 177-2020-04180090 | SE6, Segesholsån, Gaddaröd | [7 empty] | 23 | [9 empty] | 31 | 1700 | 4.1 | 70 | 4.8
2020-04-17 | 177-2020-04180092 | JU5, Julebodaån, Biflöde vid Myrestad | [7 empty] | 32 | [9 empty] | 25 | 2700 | 1.9 | 10 | 4.7
2020-10-09 | 177-2020-10100138 | SE6, Segesholsån, Gaddaröd | [7 empty] | 41 | [9 empty] | 32 | 2100 | 0.8 | 8 | 11.3
2020-10-09 | 177-2020-10100140 | JU5, Julebodaån, Biflöde vid Myrestad | [7 empty] | 38 | [9 empty] | 20 | 1300 | 0.75 | 7 | 10.5
2020-10-09 | 177-2020-10100143 | VE10, Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV | [7 empty] | 33 | [9 empty] | 47 | 1100 | 6.8 | 20 | 11.5
2020-10-09 | 177-2020-10100145 | TO13, Tommarpsån, Listarumsån | [7 empty] | 56 | [9 empty] | 74 | 990 | 3 | 7 | 11.4
2020-10-09 | 177-2020-10100147 | TO14, Tommarpsån, Högvalla | [7 empty] | 55 | [9 empty] | 76 | 1300 | 1.9 | 20 | 12.7
2020-10-09 | 177-2020-10100148 | KV1, Kvarbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge | [7 empty] | 75 | [9 empty] | 45 | 3200 | 1.6 | 10 | 12.2
2020-10-09 | 177-2020-10100149 | RN3, Rörums norra å, Vid väg 9 | [7 empty] | 35 | [9 empty] | 80 | 1200 | 0.94 | 10 | 11.2
2020-10-09 | 177-2020-10100150 | RS1, Rörums södra å, Rödingsborg, mynningen | [7 empty] | 49 | [9 empty] | 49 | 3200 | 1.7 | 15 | 11.2
2020-10-09 | 177-2020-10100152 | KL3, Klammersbäck, Vid väg 9 | [7 empty] | 43 | [9 empty] | 260 | 4100 | 2.2 | 5 | 11.1
2020-10-09 | 177-2020-10100156 | MÖ1, Mölleån, Vid väg 9 | [7 empty] | 37 | [9 empty] | 110 | 2700 | 2.1 | 10 | 11.3
2020-10-09 | 177-2020-10100157 | TO8, Tommarpsån, Nedströms Vallagården biflöde | [7 empty] | 18 | [9 empty] | 170 | 1600 | 4.5 | 30 | 12.5

## filter
Från | 2020-01-01
till | 2020-12-31
Kund | Alla
Provpunkt | Alla
Parametrar | Alla
Projekt | Alla
Provets status | Alla
Eurofins provnummer
Sammanfoga resultat per test | True